附件：

雨量站标准化建设设备加装及移装项目要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 主要工程内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备拆除 | 8处 | 观测场内人工雨量器、自记雨量器、遥测雨量器（2套）、太阳能电池板等设备及安装底座拆除，仪器保管。 | 下洪雨量站（千岛湖镇）、金竹岭雨量站（屏门乡）、瑶山雨量站（瑶山乡）、中洲雨量站（中洲镇）、西岭雨量站（石林镇）、千岛湖雨量站（千岛湖施岭脚村）、塔山雨量站（里商乡）、樟村雨量站（中洲镇）。 12月20日前完成。 |
| 2 | 设备重新安装（含线材、辅材） | 8处 | 观测场内人工雨量器、遥测雨量器（2套）、太阳能电池板等设备安装，含预埋、线材、辅材等。 |  |
| 3 | 水位遥测设备（含安装维护） | 1处 | 水位台加装遥测水位一套，型号为语润3000，含浮子式水位计1台、遥测终端1套、通讯模块1套、10w太阳能电池板1块、17AH蓄电池1只、通讯卡及设备1年维护。 | 中洲水位站。 12月20日前完成。 |

服务商要求：具有承担水雨情设备安装及维护所需的专业技术能力；具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。