## 表一、工程项目招标控制价汇总表
表一、工程项目招标控制价汇总表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目) |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目) | 2178241.00
1.1 | 建筑 | 2029517.00
1.2 | 安装 | 148724.00
合计 |  | 2178241.00

## 1_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 1374946.54
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 270006.65
二 | 措施项目费 |  | 291447.07
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算 | 254767.32
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费) | 132183.54
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 36679.75
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*9.12% | 36679.75
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 91864.00
| 9.暂列金额 |  | 88664.00
10.暂估价
| 11.计日工 |  | 3200.00
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*25.78% | 103684.63
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 167574.80
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 2029517.00

## 1_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 12134.49 | 4772.28 | 5228.76
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 四类土 | m3 | 512.02 | 6.73 | 3445.89 | 1300.53 | 1541.18
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 248.94 | 16.73 | 4164.77 | 3268.58 | 134.43
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.装车 土方 2.自卸汽车运土 ~运距5000(m) | m3 | 225.74 | 20.04 | 4523.83 | 203.17 | 3553.15
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 96980.25 | 25876.41 | 447.61
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 124.60 | 515.69 | 64254.97 | 15089.06 | 252.94
5 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 10.21 | 555.96 | 5676.35 | 1640.34 | 16.34
6 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.块石挡土墙 浆砌^干混砌筑砂浆 DM M10.0（块石利用） 2.勾缝20厚M10水泥砂浆抹面 3.沥青木板伸缩缝 4.碎石滤层 5.护岸泄水孔 | m3 | 48.59 | 402.70 | 19567.19 | 6384.24 | 178.33
7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 柱梁与墙体交接处贴400钢丝网、楼梯间满铺钢丝网 | m2 | 601.91 | 12.43 | 7481.74 | 2762.77
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 564276.77 | 60959.89 | 3637.68
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 19.99 | 552.20 | 11038.48 | 913.94 | 14.19
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 66.62 | 564.17 | 37585.01 | 1791.41 | 18.65
10 | 010501003002 | 独立基础 | 1、现浇混凝土 基础 毛石混凝土^泵送商品混凝土 C20 | m3 | 120.00 | 485.87 | 58304.40 | 3120.00 | 25.20
本页小计 | [6 empty] | 216042.63 | 36474.04 | 5734.41
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
11 | 010501002001 | 带形基础 | 1.块石挡墙下C20毛石砼基础 | m3 | 24.38 | 485.87 | 11845.51 | 633.88 | 5.12
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 46.25 | 653.53 | 30225.76 | 4532.50 | 21.28
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 4.72 | 707.07 | 3337.37 | 784.94 | 3.26
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 13.19 | 571.07 | 7532.41 | 400.71 | 6.07
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 77.85 | 584.01 | 45465.18 | 3191.85 | 35.81
16 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 9.86 | 589.39 | 5811.39 | 431.28 | 4.54
17 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇混凝土过梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 3.66 | 646.61 | 2366.59 | 408.35 | 2.53
18 | 010503004001 | 圈梁 | 1.素砼翻边C25 | m3 | 8.92 | 646.61 | 5767.76 | 995.20 | 6.15
19 | 010505003001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 31.10 | 604.63 | 18803.99 | 1616.89 | 25.50
20 | 010505003002 | 平板 | 1.现浇混凝土 平板^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 67.54 | 596.41 | 40281.53 | 3195.99 | 55.38
21 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.现浇混凝土 楼梯 直形^泵送商品砼C30 | m2 | 41.32 | 151.16 | 6245.93 | 720.62 | 6.61
22 | 010507005002 | 压顶 | 挡墙C20商品混凝土压顶 | m3 | 2.50 | 718.07 | 1795.18 | 401.50 | 1.73
23 | 010505008001 | 雨篷 | 1.现浇混凝土 雨篷^泵送商品混凝土 C30 | m3 | 1.90 | 637.80 | 1211.82 | 150.44 | 1.25
24 | 010505007001 | 檐沟 | 1.现浇混凝土 檐沟、挑檐^泵送商品砼C30 | m3 | 4.10 | 653.14 | 2677.87 | 375.81 | 7.34
25 | 010507007001 | 其他构件 | 窗台板C25非泵送商品混凝土 | m3 | 4.07 | 750.67 | 3055.23 | 721.81 | 2.81
本页小计 | [6 empty] | 186423.52 | 18561.77 | 185.38
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
26 | 010507001001 | 散水 | 1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实 2.150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 | m2 | 9.39 | 98.18 | 921.91 | 238.88 | 3.76
27 | 010507001002 | 坡道 | 1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2.100厚C20混凝土 3.300厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆 | m2 | 8.18 | 131.75 | 1077.72 | 283.60 | 1.72
28 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.现浇混凝土 挡土墙^泵送商品混凝土 C20 | m3 | 58.56 | 564.68 | 33067.66 | 2573.13 | 26.94
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.691 | 5034.44 | 3478.80 | 428.53 | 17.01
30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 2.960 | 4774.34 | 14132.05 | 1835.67 | 72.88
31 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 11.830 | 4690.70 | 55490.98 | 7336.49 | 291.25
32 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 3.551 | 4631.65 | 16446.99 | 1896.55 | 264.59
33 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 3.395 | 4575.27 | 15533.04 | 1813.24 | 252.96
34 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 4.000 | 4529.15 | 18116.60 | 2136.36 | 298.04
35 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 6.350 | 4529.15 | 28760.10 | 3391.47 | 473.14
36 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 3.919 | 4288.28 | 16805.77 | 1438.00 | 237.45
本页小计 | [6 empty] | 203831.62 | 23371.92 | 1939.74
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
37 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）22 | t | 3.332 | 4306.73 | 14350.02 | 1222.61 | 201.89
38 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 2.627 | 4334.40 | 11386.47 | 963.93 | 159.17
39 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 6.579 | 5515.42 | 36285.95 | 8117.30 | 394.67
40 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）18 | 个 | 448 | 6.43 | 2880.64 | 1800.96 | 510.72
41 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）32 | 个 | 72 | 7.65 | 550.80 | 341.28 | 95.76
42 | Z010515011003 | 钢筋连接 | 1、直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 181 | 9.06 | 1639.86 | 754.77 | 92.31
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 153302.03 | 5240.19 | 0.23
43 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.成品优质铝合金门(含100宽门套)式样业主看样定 | m2 | 10.56 | 450.00 | 4752.00
44 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.FM乙1022钢制防火门单开，门规格：1400*2200mm，防火门框，现场安装，含油漆； 2.成品门配挡烟条、合页、防火锁等五金配件 | m2 | 6.16 | 559.91 | 3449.05 | 226.56
45 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.6透明+12空气+6透明钢化玻璃地弹门(有框） 2.自由门地弹簧安装 3.管子拉手安装 | m2 | 16.92 | 579.70 | 9808.52 | 936.18
本页小计 | [6 empty] | 85103.31 | 14363.59 | 1454.52
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
46 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.70系列金属隔热窗框隔热铝合金窗6透明+12空气+6透明 2.落地窗采用安全玻璃及下部采用防火钢化玻璃 3.具体做法详见门窗大样图 | m2 | 180.61 | 460.00 | 83080.60
47 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金推拉纱窗扇安装 | m2 | 90.31 | 150.20 | 13564.56 | 1289.63
48 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.甲级防火窗 | m2 | 23.04 | 600.55 | 13836.67 | 508.03
49 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.内侧可开启不锈钢格栅窗 | m2 | 17.68 | 262.00 | 4632.16 | 432.28
50 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.木龙骨门套基层 2.细木工板门套基层 3.不锈钢板门窗套面层 | m2 | 1.94 | 433.76 | 841.49 | 142.09 | 0.23
51 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.门窗外围黑色不锈钢边框 | m | 296.08 | 65.31 | 19336.98 | 1705.42
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 92021.10 | 17687.00 | 223.04
52 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、水泥瓦木挂瓦条30x30,中距按瓦材规格木顺水条30x30,@500 2、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 3、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材1道 4、1.5厚+1.5厚合成高分子防水涂料2道 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、40厚挤塑聚苯板保温层 7.钢筋混凝土屋面板,预埋中10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 299.53 | 271.28 | 81256.50 | 15578.56 | 191.70
本页小计 | [6 empty] | 216548.96 | 19656.01 | 191.93
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
53 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、水泥瓦木挂瓦条30x30,中距按瓦材规格木顺水条30x30,@500 2、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 3、1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材1道 4、1.5厚+1.5厚合成高分子防水涂料2道 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板,预埋中10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30 | m2 | 9.39 | 257.32 | 2416.23 | 459.26 | 8.64
54 | 010901001003 | 瓦屋面 | 1.檐沟处水泥瓦 | m2 | 10.81 | 55.58 | 600.82 | 96.64
55 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.30mm厚1:3水泥砂浆面层抹面压光,双向外坡1%向落水管 2.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材1道 3.1.5厚反应型高分子防水涂料1道+5厚聚合物水泥防水砂浆1道,翻边同外墙防水搭接密实 4.15厚1:3水泥砂浆找平层 5.现浇钢筋混凝土屋面板,随浇筑随振捣,表面抹平压光 | m2 | 42.04 | 184.29 | 7747.55 | 1552.54 | 22.70
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 128058.16 | 38306.31 | 3211.91
本页小计 | [6 empty] | 10764.60 | 2108.44 | 31.34
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
56 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面一： 1.40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹平 2.界面剂一道 3.1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料,上翻300 4.150厚C20混凝土垫层 5.100厚压实碎石 | m2 | 230.25 | 190.29 | 43814.27 | 7927.51 | 66.77
57 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼面一： 1.10厚400X400米黄色防滑防潮抛光玻化砖面层,DTG砂浆擦缝 2.30厚1:2水泥砂浆结合层 3.1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料,上翻300 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管部用1:3水泥砂浆抹小八字角 5.界面剂一道 6.150厚LC7.5轻集料混凝土填充层 | m2 | 36.55 | 290.01 | 10599.87 | 2665.59 | 74.93
58 | 011102001001 | 石材楼地面 | 楼面二 1.20厚火烧面花岗岩面层(颜色规格业主另定),DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 29.21 | 167.73 | 4899.39 | 964.81 | 17.23
本页小计 | [6 empty] | 59313.53 | 11557.91 | 158.93
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
59 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 楼梯做法: 1.20厚火烧面花岗岩面层(颜色规格业主另定),DTG砂浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.楼梯开防滑条 | m2 | 41.32 | 270.75 | 11187.39 | 2809.76 | 11.98
60 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 楼面三： 1、聚氨酯自流平面层(聚氨酯自流平底涂、中涂、腻子、面涂总厚度为3) 2、聚氨酯腻子超细找平层 3、聚氨酯中涂1道 4、聚氨酯底涂2道 5、50厚C30细石混凝土基层,随打随抹平,强度达标后表面打磨 6、界面剂一道 | m2 | 599.63 | 93.57 | 56107.38 | 23511.49 | 3040.12
61 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.15厚磨光花岗岩石板,DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4.素水泥砂浆一道 | m2 | 8.02 | 180.78 | 1449.86 | 427.15 | 0.88
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 150441.84 | 55238.87 | 707.20
62 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面一: 1、10厚800X400浅色瓷砖面层,DTG砂浆勾缝 2、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 3、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层一道 4、10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平,压入金属网片 5、刷素水泥浆一道(内惨建筑胶) | m2 | 176.72 | 213.55 | 37738.56 | 10999.05 | 19.44
本页小计 | [6 empty] | 106483.19 | 37747.45 | 3072.42
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
63 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙二: 1.15厚粉刷石膏打底分层抹平 2.界面剂1道 | m2 | 221.32 | 30.73 | 6801.16 | 3144.96
64 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙三、四: 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.刷聚合物水泥浆一道 | m2 | 569.52 | 36.57 | 20827.35 | 10376.65 | 113.90
65 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 柱面内墙三、四: 1.6厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.刷聚合物水泥浆一道 | m2 | 97.22 | 44.46 | 4322.40 | 2423.69 | 18.47
66 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙涂料墙面： 1.1.5厚合成高分子防水涂料一道 2.刷5厚聚合物水泥防水砂浆一道 3.外抹8厚聚合物抗裂抹面胶浆压入复合耐碱玻纤网格布一层(玻纤网网眼5X5,重不小于160g/m) 4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5.界面剂一道 | m2 | 760.81 | 106.14 | 80752.37 | 28294.52 | 555.39
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 34946.39 | 6736.10
本页小计 | [6 empty] | 112703.28 | 44239.82 | 687.76
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
67 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚一(卫生间）： 1、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 2、1.2厚铝扣板,与配套专用龙骨固定(暗架式) | m2 | 36.52 | 134.91 | 4926.91 | 1038.99
68 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶棚一（顶层茶厂）： 1、现浇钢筋混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 2、吊杆长度大于1.5m时，设置反支撑 3、1.2厚铝扣板,与配套专用龙骨固定(暗架式) | m2 | 200.25 | 149.91 | 30019.48 | 5697.11
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 101484.30 | 57217.87
69 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙二： 1.无机涂料两道饰面层 2.2厚涂饰底层涂料二遍,阴阳角内嵌塑料护角条 3.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 221.32 | 35.06 | 7759.48 | 4616.74
本页小计 | [6 empty] | 42705.87 | 11352.84
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
70 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙三： 1.刷防霉涂料三道 2.2厚面层耐水防霉变腻子二遍,阴阳角内嵌塑料护角条 | m2 | 54.73 | 37.71 | 2063.87 | 1141.67
71 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 内墙四： 1.刷杀菌防霉涂料三道 2.2厚涂饰底层涂料二遍,阴阳角内嵌塑料护角条 | m2 | 514.79 | 37.71 | 19412.73 | 10738.52
72 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚二： 1.3厚面层耐水腻子刮平 2.2厚涂饰底层涂料二遍 3.无机涂料两道饰面层 | m2 | 56.22 | 35.06 | 1971.07 | 1172.75
73 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚三： 1.3厚面层耐水腻子刮平 2.弹性底漆、柔性腻子两道 3.乳胶水溶液润湿,高级外墙弹性涂料两道 | m2 | 33.80 | 47.64 | 1610.23 | 919.36
74 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚四： 1.3厚面层耐水腻子刮平 2.2厚面层耐水防霉变腻子二遍 3.刷防霉涂料三道 | m2 | 328.01 | 37.71 | 12369.26 | 6842.29
75 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚五： 1.3厚面层耐水腻子刮平 2.涂饰底层涂料两道 3.刷杀菌防霉涂料面层三道 | m2 | 531.76 | 37.71 | 20052.67 | 11092.51
76 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙一： 1.乳胶水溶液润湿,高级外墙弹性涂料两道 2.弹性底漆、柔性腻子两道 | m2 | 760.81 | 47.64 | 36244.99 | 20694.03
本页小计 | [6 empty] | 93724.82 | 52601.13
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 24078.60 | 3699.52 | 261.82
77 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯栏杆22J403-1(2-7) | m | 16.00 | 235.43 | 3766.88 | 1187.68 | 233.28
78 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.镀锌方管栏杆，H=1.2m，喷涂颜色与外墙涂料一致 | m | 31.35 | 260.00 | 8151.00
79 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | m | 14.00 | 156.30 | 2188.20 | 819.98 | 26.32
80 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.成品20厚石英石台板(含竖向固定板)靠墙竖向上翻挂150高,外侧竖向下挂500高 | 个 | 3 | 706.25 | 2118.75 | 922.92
81 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.8厚防雾银镜800*1000 | m2 | 2.40 | 230.81 | 553.94 | 100.22
82 | 01B001 | 置物架 | 1.优质304不锈钢成品置物架(搁置手机等) | 个 | 9 | 15.00 | 135.00
83 | 01B002 | 挂钩 | 1.优质304不锈钢挂钩,距地1.35-1.5m | 个 | 6 | 5.00 | 30.00
84 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.16厚二代抗倍特板1300密度+不锈钢固定件,高度2200 | m2 | 10.30 | 228.57 | 2354.27 | 442.28
85 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.镀锌方管格栅,喷涂颜色与外墙涂料一致 | m2 | 11.70 | 260.00 | 3042.00
86 | 010401014001 | 雨水口 | 1.C20混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆砌筑井壁 3.20厚1:3水泥砂浆抹面 4.C20混凝土压顶 5.地沟铸铁箅子盖板 | 座 | 6 | 289.76 | 1738.56 | 226.44 | 2.22
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 17222.61 | 3751.82 | 10488.00
87 | 011601001001 | 砌体拆除 | 原浆砌块石挡墙拆除 | m3 | 72.97 | 50.44 | 3680.61 | 3007.82
本页小计 | [6 empty] | 27759.21 | 6707.34 | 261.82
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [8 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
88 | 041001001001 | 拆除路面 | 原停车场15cm厚混凝土面拆除，弃渣外运5km | m2 | 300.00 | 45.14 | 13542.00 | 744.00 | 10488.00
本页小计 | [6 empty] | 13542.00 | 744.00 | 10488.00
合计 | [6 empty] | 1374946.54 | 279486.26 | 24206.25

## 1_表六、施工技术措施项目清单与计价表
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [7 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 984.30 | 27.99 | 27550.56 | 14538.11 | 1112.26
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 984.30 | 21.84 | 21497.11 |  | 17510.70
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 885.87 | 13.03 | 11542.89 | 7981.69 | 372.07
4 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 66.01 | 49.99 | 3299.84 | 1932.11 | 70.63
5 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 62.50 | 45.12 | 2820.00 | 1356.25 | 51.25
6 | 011702002005 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度7.3(m) | m2 | 35.75 | 69.79 | 2494.99 | 1344.92 | 77.22
7 | 011702002004 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度5.5(m) | m2 | 15.19 | 62.73 | 952.87 | 509.32 | 30.23
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.8(m) | m2 | 113.40 | 62.73 | 7113.58 | 3802.30 | 225.67
9 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 265.85 | 59.19 | 15735.66 | 8368.96 | 505.12
10 | 011702002003 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 49.76 | 55.67 | 2770.14 | 1464.44 | 90.56
11 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 49.40 | 52.41 | 2589.05 | 1151.51 | 43.97
12 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 105.74 | 54.98 | 5813.59 | 2704.83 | 247.43
13 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.8(m) | m2 | 186.36 | 81.43 | 15175.29 | 8138.34 | 592.62
本页小计 | [6 empty] | 119355.57 | 53292.78 | 20929.73
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [7 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
14 | 011702006005 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度7.3(m) | m2 | 18.47 | 93.42 | 1725.47 | 934.58 | 67.78
15 | 011702006006 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度5.5(m) | m2 | 5.25 | 81.43 | 427.51 | 229.27 | 16.70
16 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 408.31 | 75.42 | 30794.74 | 16414.06 | 1196.35
17 | 011702006007 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 21.64 | 69.43 | 1502.47 | 794.84 | 58.21
18 | 011702006003 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度5.75(m) | m2 | 60.83 | 97.89 | 5954.65 | 3304.89 | 201.96
19 | 011702006004 | 矩形梁 | 1、现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度4.4(m) | m2 | 30.91 | 85.89 | 2654.86 | 1464.82 | 87.48
20 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 47.36 | 55.79 | 2642.21 | 1609.29 | 31.73
21 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 23.58 | 55.79 | 1315.53 | 801.25 | 15.80
22 | 011702016001 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度5.7(m) | m2 | 182.98 | 84.09 | 15386.79 | 6883.71 | 647.75
23 | 011702016003 | 平板 | 1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度5.7(m) | m2 | 76.42 | 73.55 | 5620.69 | 2473.72 | 226.20
24 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度4.2(m) | m2 | 628.12 | 54.43 | 34188.57 | 16174.09 | 1488.64
25 | 011702023001 | 雨篷 | 1.现浇混凝土雨篷模板 | m2 | 14.35 | 136.35 | 1956.62 | 1059.17 | 85.81
26 | 011702022001 | 檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 72.61 | 84.94 | 6167.49 | 3505.61 | 102.38
本页小计 | [6 empty] | 110337.60 | 55649.30 | 4226.79
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [7 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
27 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土压顶 复合模板 | m2 | 10.00 | 59.00 | 590.00 | 370.80 | 2.70
28 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1、现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 34.73 | 69.14 | 2401.23 | 1167.97 | 45.50
29 | 011702011001 | 直形墙 | 1.挡土墙复合模板 | m2 | 230.40 | 47.48 | 10939.39 | 5688.58 | 301.82
30 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 41.32 | 167.88 | 6936.80 | 4049.77 | 195.03
31 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4206.73 | 4206.73 | 604.00 | 1819.06
本页小计 | [6 empty] | 25074.15 | 11881.12 | 2364.11
合计 | [6 empty] | 254767.32 | 120823.20 | 27520.63

## 1_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 88664.00
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 88664.00
合计 |  |  | 88664.00

## 1_表十五、计日工表
表十五、计日工表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1 | 普工 | 工日 | 10.00 | 120.00 | 1200.00
2 | 技工 | 工日 | 10.00 | 200.00 | 2000.00
3
4
5
6
人 工 小 计 |  |  |  |  | 3200.00
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计 |  |  |  |  | 3200.00

## 1_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6 | t | 0.705 | 4124
2 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ8 | t | 3.019 | 3869
3 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10 | t | 18.778 | 3787
4 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ14 | t | 3.480 | 3668
5 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12 | t | 3.640 | 3723
6 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ16 | t | 4.100 | 3623
7 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18 | t | 6.509 | 3623
8 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20 | t | 4.017 | 3623
9 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22 | t | 3.415 | 3641
10 | 0101120113 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25 | t | 2.693 | 3668
11 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 120.521 | 0.327
12 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 3613.444 | 0.371
13 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 50.009 | 0.429
14 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 1.094 | 168
15 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t | 0.555 | 168
16 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 44.683 | 119
17 | 0411120201 | 块石 | 200-500 | t | 55.864 | 93.2
18 | 0411120201 | 块石（利用） | 200-500 | t | 86.490 | 30
19 | 0413120067 | 非黏土烧结页岩多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 45.584 | 810
20 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 0.144 | 513
21 | 0417120017 | 彩色水泥脊瓦 | 420×220 | 千张 | 0.070 | 3720
22 | 0431120015 | 泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 181.312 | 505
23 | 0431120035 | 泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 331.636 | 524
24 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 71.489 | 485
25 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | 30.886 | 497
26 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 30.281 | 517
27 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg | 22974.542 | 0.297
28 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg | 8506.530 | 0.303
29 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg | 39760.324 | 0.311
30 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 41452.175 | 0.292
表十八、主要材料价格表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-建筑 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
31 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg | 27672.167 | 0.301
32 | 0905120041 | 铝扣板 | 1.2 | m2 | 248.609 | 70.7965
33 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2 | 243.874 | 20.91
34 | 1333120115 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm I型 N类 | m2 | 457.212 | 21.24
35 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS I型 | kg | 4963.546 | 7.65
36 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 149.715 | 8.867
37 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 57.412 | 0.885
38 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 365.133 | 3.398
39 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 634.597 | 34.51
40 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 11.333 | 2009
41 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 374.139 | 8.867
42 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 1038.850 | 7.743
43 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 9342.657 | 0.885

## 2_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 118642.01
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 27648.10
二 | 措施项目费 |  | 2777.57
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算 | 881.70
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费) | 191.41
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 1895.87
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*6.81% | 1895.87
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 6497.00
| 9.暂列金额 |  | 6497.00
10.暂估价
11.计日工
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*30.63% | 8527.24
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 12279.94
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 148724.00

## 2_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [8 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
|  | 强电 |  |  |  |  | 69587.73 | 14118.09 | 942.86
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.二层总电表箱 AL1 | 台 | 1 | 2092.92 | 2092.92 | 141.79
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.三层分配电箱 AL2/AL3 | 台 | 2 | 664.92 | 1329.84 | 283.58
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.一层分开关箱 M1 | 台 | 1 | 564.92 | 564.92 | 141.79
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.A型集中电源应急照明箱 ALE-1 | 台 | 1 | 3884.92 | 3884.92 | 141.79
5 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC80 | m | 20.00 | 73.65 | 1473.00 | 541.00 | 13.60
6 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | m | 643.51 | 7.33 | 4716.93 | 2818.57
7 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 367.47 | 10.94 | 4020.12 | 1547.05 | 18.37
8 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC32 | m | 10.51 | 9.92 | 104.26 | 51.92
9 | 030411001005 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC50 | m | 12.60 | 14.48 | 182.45 | 77.99
10 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-4*70 | m | 23.58 | 202.36 | 4771.65 | 182.04 | 18.39
11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-4*16+1*16 | m | 17.43 | 60.62 | 1056.61 | 41.48 | 1.05
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-4*6+1*6 | m | 13.85 | 25.02 | 346.53 | 26.45 | 0.69
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头YJV-4*70 | 个 | 2 | 170.27 | 340.54 | 105.70
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.23 | 74.46 | 25.86
本页小计 | [6 empty] | 24959.15 | 6127.01 | 52.10
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [8 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 37.23 | 148.92 | 51.72
16 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 BVR2.5 | m | 365.21 | 3.10 | 1132.15 | 248.34
17 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 BV2.5 | m | 726.82 | 2.92 | 2122.31 | 494.24
18 | 030411004003 | 配线 | 1.管内穿线 BVR4 | m | 271.65 | 4.25 | 1154.51 | 171.14
19 | 030411004004 | 配线 | 1.管内穿线 BV4 | m | 543.30 | 3.92 | 2129.74 | 342.28
20 | 030411004005 | 配线 | 1.管内穿线 NH-BVR2.5 | m | 8.65 | 3.41 | 29.50 | 5.88
21 | 030411004006 | 配线 | 1.管内穿线 NH-BV2.5 | m | 739.32 | 3.20 | 2365.82 | 502.74
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.疏散指示标志-A型，1W,LED光源 | 套 | 11 | 122.10 | 1343.10 | 242.22
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.应急照明灯-A型 ，6W,LED光源 | 套 | 26 | 132.54 | 3446.04 | 489.58
24 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.应急照明灯-A型（防水防尘） ，6W,LED光源 | 套 | 2 | 132.54 | 265.08 | 37.66
25 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.安全出口指示标志-A型，1W,LED光源 | 套 | 3 | 121.12 | 363.36 | 56.49
26 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.疏散出口指示标志-A型，1W,LED光源 | 套 | 3 | 121.12 | 363.36 | 56.49
27 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.楼层指示标志-A型，1W,LED光源 | 套 | 3 | 121.12 | 363.36 | 56.49
28 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.高天棚灯(LED灯)90W吸顶安装 | 套 | 30 | 568.06 | 17041.80 | 478.80
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.吸顶灯(LED灯)30W吸顶安装 | 套 | 30 | 96.59 | 2897.70 | 543.60
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联单控开关 | 个 | 9 | 16.68 | 150.12 | 66.60
本页小计 | [6 empty] | 35316.87 | 3844.27
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [8 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
31 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联单控开关 | 个 | 8 | 19.12 | 152.96 | 59.20
32 | 030404034003 | 照明开关 | 1.三联单控开关 | 个 | 3 | 19.12 | 57.36 | 22.20
33 | 030404035001 | 插座 | 1.普通二、三孔安全型插座 | 个 | 56 | 20.28 | 1135.68 | 488.88
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.开关盒、插座盒安装（86型塑料） | 个 | 76 | 6.02 | 457.52 | 249.28
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.灯头盒安装(86型塑料） | 个 | 60 | 6.28 | 376.80 | 186.60
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒安装(86型钢制） | 个 | 48 | 8.72 | 418.56 | 149.28
37 | 030409004002 | 接地网 | 1.接地网敷设利用圈梁钢筋 | m | 122.86 | 5.40 | 663.44 | 323.12 | 131.46
38 | 030409002002 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设 | m | 6.00 | 39.60 | 237.60 | 144.06 | 6.00
39 | 030409002003 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 沿砖混结构明敷 | m | 41.90 | 23.94 | 1003.09 | 461.74 | 30.59
40 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.总等电位联结端子箱 | 台 | 1 | 168.12 | 168.12 | 44.33
41 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 144.40 | 13.17 | 1901.75 | 817.30 | 567.49
42 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿混凝土块敷设`坡屋面避雷网安装 | m | 112.14 | 17.17 | 1925.44 | 882.54 | 89.71
43 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.局部等电位联结端子箱 | 台 | 3 | 106.96 | 320.88 | 9.33
44 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1 | 258.71 | 258.71 | 154.93 | 41.76
45 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 233.80 | 233.80 | 154.02 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 9311.71 | 4146.81 | 890.76
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [8 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
|  | 弱电 |  |  |  |  | 7349.66 | 1234.51 | 32.77
46 | 030411005001 | 接线箱 | 1.弱电箱安装（含配线架、交换机、浪涌器等所有配件 ） | 个 | 4 | 1063.99 | 4255.96 | 198.40
47 | 030411001006 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC50 | m | 60.00 | 35.07 | 2104.20 | 751.20 | 28.80
48 | 030411001007 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN40 | m | 8.40 | 20.75 | 174.30 | 59.47 | 0.76
49 | 030411001008 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN50 | m | 16.80 | 24.52 | 411.94 | 127.18 | 1.51
50 | 030502007001 | 光缆 | 1.6芯光缆 | m | 20.00 | 3.41 | 68.20 | 20.00 | 0.40
51 | 030502007002 | 光缆 | 1.4芯光缆 | m | 8.40 | 3.01 | 25.28 | 8.40 | 0.17
52 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.大对数线缆 管内穿放≤50对 | m | 28.40 | 6.21 | 176.36 | 41.46 | 0.85
53 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.管内穿放视频同轴电缆SYWV-75-9 | m | 20.00 | 4.97 | 99.40 | 20.00 | 0.20
54 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.管内穿放视频同轴电缆SYWV-75-5 | m | 8.40 | 4.05 | 34.02 | 8.40 | 0.08
|  | 给排水 |  |  |  |  | 41704.62 | 14293.53 | 181.56
55 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） PPR-De50 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 12.00 | 40.37 | 484.44 | 157.32 | 1.32
56 | 031001006009 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） PPR-De40 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 4.20 | 28.36 | 119.11 | 45.23 | 0.46
本页小计 | [6 empty] | 7953.21 | 1437.06 | 34.55
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [8 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
57 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） PPR-De32 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 15.72 | 22.67 | 356.37 | 142.11 | 1.73
58 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） PPR-De25 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 7.80 | 17.23 | 134.39 | 63.65 | 0.86
59 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室内塑料给水管（热熔连接） PPR-De20 2.管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 60.39 | 14.84 | 896.19 | 440.85 | 6.64
60 | 031001006005 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） PVC50 | m | 12.63 | 19.99 | 252.47 | 116.32
61 | 031001006006 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） PVC75 | m | 29.46 | 28.71 | 845.80 | 330.84
62 | 031001006007 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） PVC110 | m | 44.20 | 43.72 | 1932.42 | 602.00
63 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹截止阀安装 De32 | 个 | 3 | 52.44 | 157.32 | 26.73 | 1.11
64 | 031003013001 | 水表 | 1.螺纹水表组成安装 De50（一水表一闸阀） | 组 | 1 | 278.59 | 278.59 | 50.13 | 1.08
65 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏安装 DN50 | 个 | 9 | 39.20 | 352.80 | 95.58
66 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 台下式冷热水 | 套 | 3 | 523.40 | 1570.20 | 116.34
67 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 套 | 6 | 521.95 | 3131.70 | 384.42
68 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 套 | 3 | 1297.77 | 3893.31 | 89.82
本页小计 | [6 empty] | 13801.56 | 2458.79 | 11.42
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [8 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
69 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.拖布池安装 | 套 | 3 | 421.52 | 1264.56 | 77.28
70 | 031001006008 | 塑料管 | 1.室内塑料雨水管（粘接） PVC110 2.雨水斗 | m | 99.15 | 40.13 | 3978.89 | 1370.25
71 | 031002003001 | 套管 | 1.刚性防水套管制作 公称直径 (mm以内)100`若“刚性防水套管”穿楼板且由施工单位自制 2.刚性防水套管安装 公称直径 (mm以内)100 | 个 | 7 | 155.74 | 1090.18 | 510.44 | 71.26
72 | 031002003002 | 套管 | 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100`过楼板套管 | 个 | 3 | 115.21 | 345.63 | 159.00 | 3.15
73 | 031002003003 | 套管 | 1.一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm以内)100`过楼板套管 | 个 | 3 | 60.60 | 181.80 | 82.44 | 3.15
74 | 030901013001 | 灭火器 | 1.室内灭火器MF/ABC4*2安装支架安装 | 组 | 11 | 188.00 | 2068.00 | 274.12
75 | 03B001 | 卫生间补工日 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 3 | 194.81 | 584.43 | 453.00
76 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.1#砖砌化粪池 容积1.71m3 | 座 | 1 | 16032.97 | 16032.97 | 8292.22 | 70.94
77 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.室外水表井参见图集05S502 | 座 | 1 | 1753.05 | 1753.05 | 413.44 | 19.86
本页小计 | [6 empty] | 27299.51 | 11632.19 | 168.36
合计 | [6 empty] | 118642.01 | 29646.13 | 1157.19

## 2_表六、施工技术措施项目清单与计价表
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第五册 3.脚手架搭拆费第九册 4.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 881.70 | 881.70 | 214.09
本页小计 | [6 empty] | 881.70 | 214.09
合计 | [6 empty] | 881.70 | 214.09

## 2_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 6497.00
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 6497.00
合计 |  |  | 6497.00

## 2_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 6.998 | 0.327
2 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 304.748 | 0.371
3 | 0403120003 | 黄砂 | 毛砂 | m3 | 0.054 | 252.8
4 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 1.741 | 168
5 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3 | 0.112 | 268.8
6 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 1.155 | 119
7 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 3.683 | 513
8 | 0413120219 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.096 | 478
9 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 0.506 | 469
10 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 2.676 | 485
11 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 0.132 | 517
12 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 1783.650 | 0.315
13 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 386.100 | 0.292
14 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 1.447 | 8.867
15 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 1.469 | 0.885
16 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 10.817 | 3.398
17 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2 | 0.582 | 34.51
18 | 3501120043 | 木模板 |  | m3 | 0.026 | 2009
19 | 0113120071~1 | 扁钢 | Q235B综合 | kg | 7.000 | 3.937
20 | 0129120377~1 | 中厚钢板 | 综合 | kg | 34.440 | 4.215
21 | 0307330031~1 | 地漏 | DN50 | 个 | 9.090 | 25
22 | 0307330051~1 | 混合冷水龙头 |  | 个 | 3.030 | 75
23 | 0307330105~1 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 3.030 | 25
24 | 1701120179~1 | 焊接钢管 | 综合 | kg | 10.794 | 4.01
25 | 1701330009~6 | 焊接钢管 | DN50 | m | 61.800 | 15.3984
26 | 1707120019~11 | 碳钢管 | DN100 | m | 0.600 | 42.8385
表十八、主要材料价格表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
27 | 1725330055~1 | 塑料给水管 | PPR-De20 | m | 61.356 | 2.8
28 | 1725330055~2 | 塑料给水管 | PPR-De25 | m | 7.925 | 3.81
29 | 1725330055~3 | 塑料给水管 | PPR-De32 | m | 15.972 | 6.93
30 | 1725330055~4 | 塑料给水管 | PPR-De40 | m | 4.267 | 10
31 | 1725330123~1 | 塑料排水管 | DN50 | m | 12.782 | 4.9
32 | 1725330123~2 | 塑料排水管 | DN75 | m | 28.871 | 8.48
33 | 1725330123~3 | 塑料排水管 | DN100 | m | 38.012 | 14.77
34 | 2109120021~1 | 洗脸盆 |  | 个 | 3.030 | 380
35 | 2115120001~1 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 6.060 | 400
36 | 2301330001~1 | 灭火器 | MF/ABC4*2 | 套 | 11.000 | 155
37 | 2500120001~1 | 安全出口指示标志-A型，1W,LED光源 |  | 套 | 3.030 | 94.69
38 | 2500120001~1 | 应急照明灯-A型 ，6W,LED光源 |  | 套 | 26.260 | 106
39 | 2500120001~1 | 应急照明灯-A型（防水防尘） ，6W,LED光源 |  | 套 | 2.020 | 106
40 | 2500120001~1 | 楼层指示标志-A型，1W,LED光源 |  | 套 | 3.030 | 94.69
41 | 2500120001~1 | 疏散出口指示标志-A型，1W,LED光源 |  | 套 | 3.030 | 94.69
42 | 2500120001~1 | 疏散指示标志-A型 |  | 套 | 11.110 | 91.15
43 | 2500120001~1 | 高天棚灯(LED灯)90W |  | 套 | 30.300 | 540
44 | 2605120033~1 | 三联单控开关 |  | 只 | 3.060 | 8.58
45 | 2605120033~1 | 单联单控开关 |  | 只 | 9.180 | 6.19
46 | 2605120033~1 | 双联单控开关 |  | 只 | 8.160 | 8.58
47 | 2641120027~1 | 普通二、三孔安全型插座 |  | 套 | 57.120 | 8.31
表十八、主要材料价格表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
48 | 2706120013~5 | 接地母线 | 热镀锌扁钢-40*4 | m | 50.295 | 6.56
49 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BV4 | m | 597.630 | 2.82
50 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 298.815 | 3.114
51 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | NH-BVR2.5 | m | 10.034 | 2.177
52 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 843.111 | 1.758
53 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR2.5 | m | 423.644 | 1.918
54 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | NH-BV2.5 | m | 857.611 | 2
55 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV-4*6+1*6 | m | 13.989 | 22.11
56 | 2803330009~1 | 电力电缆 | YJV-4*16+1*16 | m | 17.604 | 56.695
57 | 2825120017~1 | 6芯光缆 |  | m | 20.400 | 2.04
58 | 2825120017~1 | 4芯光缆 |  | m | 8.568 | 1.65
59 | 2829330017~1 | 同轴电缆 | SYWV-75-9 | m | 20.200 | 3.6
60 | 2829330017~1 | 同轴电缆 | SYWV-75-5 | m | 8.484 | 2.69
61 | 2831330001~1 | 大对数电缆 |  | m | 29.820 | 4
62 | 2906120285~2 | PVC-U 电线管 | DN20 | m | 682.121 | 1.17
63 | 2906120285~4 | PVC-U 电线管 | DN32 | m | 11.141 | 2.53
64 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 378.494 | 4.36
65 | 2906330001~5 | JDG电线套管(镀锌) | DN40 | m | 8.652 | 9.33
66 | 2906330001~6 | JDG电线套管(镀锌) | DN50 | m | 17.304 | 12.19
67 | 2911120055~1 | 开关盒、插座盒 | 86型塑料 | 个 | 77.520 | 1.29
68 | 2911120055~1 | 灯头盒 | 86型塑料 | 个 | 61.200 | 1.29
69 | 2911120055~2 | 局部等电位联结端子箱 |  | 个 | 3.060 | 100
表十八、主要材料价格表
工程名称:宋村乡宋村村产业提升配套工程(宋村村茶厂项目)-安装 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
70 | 2911120079~1 | 接线箱 |  | 个 | 4.000 | 1000
71 | 2911120079~2 | 总等电位联结端子箱 |  | 个 | 1.000 | 110
72 | 3017330003~1 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 3.030 | 860
73 | 3411120015~1 | 水 |  | m3 | 4.256 | 3.398
74 | B01111239~1 | 镀锌圆钢 | φ20 | m | 117.747 | 4.71
75 | B17200000~2 | 塑料雨水管 | DN100 | m | 94.193 | 14.77
76 | B55111225~1 | A型集中电源应急照明箱 | ALE-1 | 台 | 1.000 | 3680
77 | B55111225~1 | 一层分开关箱 | M1 | 台 | 1.000 | 360
78 | B55111225~1 | 三层分配电箱 | AL2/AL3 | 台 | 2.000 | 460
79 | B55111225~1 | 二层总电表箱 | AL1 | 台 | 1.000 | 1888
80 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 0.025 | 8.867
81 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 1.526 | 7.743
82 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 38.548 | 0.885