采购需求

除招标文件推荐的参考品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐的参考品牌相当的产品参加。

| 序号 | 配件名称 | 材料名称 | 规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材 | PE管 | Φ20×2.30 1.6MPa | 1 | 3.16 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ25×2.30 1.6MPa | 1 | 3.85 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ32×3.00 1.6MPa | 1 | 5.64 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ40×3.70 1.6MPa | 1 | 8.71 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ50×4.60 1.6MPa | 1 | 13.48 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ63×5.80 1.6MPa | 1 | 21.31 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ75×6.80 1.6MPa | 1 | 27.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ90×8.20 1.6MPa | 1 | 39.46 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ110×10.00 1.6MPa | 1 | 58.49 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ125×11.40 1.6MPa | 1 | 119 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ160×14.60 1.6MPa | 1 | 124 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ200×18.20 1.6MPa | 1 | 197 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ225×20.5 1.6MPa | 1 | 251 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ250×22.70 1.6MPa | 1 | 308 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ315×28.60 1.6MPa | 1 | 491.5 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ20×2.10 1.25MPa | 1 | 3.2 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ25×2.10 1.25MPa | 1 | 3.41 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ32×2.40 1.25MPa | 1 | 5.19 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ40×3.00 1.25MPa | 1 | 8.06 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ50×3.70 1.25MPa | 1 | 10.34 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ63×4.70 1.25MPa | 1 | 17.14 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ75×5.60 1.25MPa | 1 | 22.9 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ90×6.70 1.25MPa | 1 | 32.95 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ110×8.10 1.25MPa | 1 | 48.71 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ160×11.80 1.25MPa | 1 | 103 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ200×14.70 1.25MPa | 1 | 160 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ225×16.6 1.25MPa | 1 | 208 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ250×18.40 1.25MPa | 1 | 256 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ315×23.20 1.25MPa | 1 | 406 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ75×4.5 1.0MPa | 1 | 19.54 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ90×5.4 1.0MPa | 1 | 26.97 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ110×6.6 1.0MPa | 1 | 40.01 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ160×9.5 1.0MPa | 1 | 84.2 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ200×11.9 1.0MPa | 1 | 130 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ225×13.4 1.0MPa | 1 | 168 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ250×14.8 1.0MPa | 1 | 206 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ315×18.7 1.0MPa | 1 | 329 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ400×23.7 1.0MPa | 1 | 535 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ500×29.7 1.0MPa | 1 | 838 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ90×4.3 0.8MPa | 1 | 21.74 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ110×5.3 0.8MPa | 1 | 32.59 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ160×7.7 0.8MPa | 1 | 69.18 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ200×9.6 0.8MPa | 1 | 107 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ225×10.8 0.8MPa | 1 | 137 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ250×11.9 0.8MPa | 1 | 167 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ315×15 0.8MPa | 1 | 266 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ400×19.1 0.8MPa | 1 | 436 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PE管 | Φ500×23.9 0.8MPa | 1 | 683 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR管 | Φ20 | 1 | 3.16 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR管 | Φ25 | 1 | 4.3 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR管 | Φ32 | 1 | 7.83 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR管 | Φ40 | 1 | 11.3 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR管 | Φ50 | 1 | 19.13 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | UPVC管 | Φ20 | 1 | 3 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 球墨铸铁管 | 直径150管 | 1 | 280 | 山西大通、国铭、新兴、圣戈班 |
|  |  | 球墨铸铁管 | 直径200管 | 1 | 380 | 山西大通、国铭、新兴、圣戈班 |
|  |  | 球墨铸铁管 | 直径300管 | 1 | 570 | 山西大通、国铭、新兴、圣戈班 |
|  |  | 球墨铸铁管 | 直径400管 | 1 | 890 | 山西大通、国铭、新兴、圣戈班 |
|  |  | 球墨铸铁管 | 直径500管 | 1 | 1330 | 山西大通、国铭、新兴、圣戈班 |
|  |  | 球墨铸铁管 | 直径600管 | 1 | 1730 | 山西大通、国铭、新兴、圣戈班 |
| 2 | 直接 | PE直接 | Φ20 | 1 | 0.86 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ25 | 1 | 1.14 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ32 | 1 | 2.09 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ40 | 1 | 3.23 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ50 | 1 | 4.79 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ63 | 1 | 6.46 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ75 | 1 | 10.78 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ90 | 1 | 14.64 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | Φ110 | 1 | 26.16 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE20内丝直接 | 1 | 5.51 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25内丝直接 | 1 | 7.41 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32内丝直接 | 1 | 16.63 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40内丝直接 | 1 | 22.90 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50内丝直接 | 1 | 29.44 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE20*1/2内丝直接 | 1 | 5.56 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*1/2内丝直接 | 1 | 6.21 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*1/2内丝直接 | 1 | 58.90 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*3/4内丝直接 | 1 | 8.50 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*3/4内丝直接 | 1 | 79.80 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32外丝直接 | 1 | 17.34 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40外丝直接 | 1 | 24.62 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50外丝直接 | 1 | 29.36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63外丝直接 | 1 | 65.41 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE20*1/2外丝直接 | 1 | 5.89 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*1/2外丝直接 | 1 | 6.54 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*3/4外丝直接 | 1 | 9.12 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*1/2外丝直接 | 1 | 55.60 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*3/4外丝直接 | 1 | 87.40 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110承插直接 | 1 | 136.54 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE20转PR20转换直接 | 1 | 11.45 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25转PR25直接 | 1 | 14.68 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR直接 | PR20直接 | 1 | 1.14 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25直接 | 1 | 1.43 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR32直接 | 1 | 1.97 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR50直接 | 1 | 3.28 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR63直接 | 1 | 4.58 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR75直接 | 1 | 8.48 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR20*1/2内丝直接 | 1 | 6.86 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25*3/4内丝直接 | 1 | 7.46 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR50*1/2内丝直接 | 1 | 17.67 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR20*1/2外丝直接 | 1 | 8.50 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25*3/4外丝直接 | 1 | 11.40 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR32*3/4外丝直接 | 1 | 10.14 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR50*3/4外丝直接 | 1 | 15.76 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 电熔直接 | 直径63 | 1 | 35.98 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 直径75 | 1 | 49.07 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 直径90 | 1 | 65.41 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 直径110 | 1 | 85.03 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 直径125 | 1 | 104.65 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 直径200 | 1 | 189.67 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 直径225 | 1 | 212.58 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | UPVC20直接 | 1 | 1.31 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PVC直接 | PVC20直接 | 1 | 1.62 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PVC25直接 | 1 | 2.00 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PVC32直接 | 1 | 2.93 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PVC40直接 | 1 | 3.81 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PVC50直接 | 1 | 2.19 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 3 | 三通 | PE | PE20三通 | 1 | 1.31 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25三通 | 1 | 1.95 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*20三通 | 1 | 1.62 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32*20三通 | 1 | 2.29 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32*25三通 | 1 | 2.61 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32*32三通 | 1 | 2.94 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40*20三通 | 1 | 3.28 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40*25三通 | 1 | 3.60 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40*32三通 | 1 | 3.92 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40*40三通 | 1 | 5.23 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*20三通 | 1 | 5.23 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*25三通 | 1 | 5.89 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*32三通 | 1 | 6.86 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*40三通 | 1 | 7.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*50三通 | 1 | 9.81 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*20三通 | 1 | 8.17 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*25三通 | 1 | 8.84 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*32三通 | 1 | 9.81 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*40三通 | 1 | 11.45 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*50三通 | 1 | 13.08 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*63三通 | 1 | 16.36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*32三通 | 1 | 17.98 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*63三通 | 1 | 25.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*75三通 | 1 | 26.16 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90*90三通 | 1 | 39.24 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*50三通 | 1 | 45.79 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*40承接三通 | 1 | 42.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*110对接三通 | 1 | 68.69 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*75对接三通 | 1 | 65.41 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*63对接三通 | 1 | 58.85 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR | PR20三通 | 1 | 1.34 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25三通 | 1 | 1.82 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR32正三通 | 1 | 2.89 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 钢塑 | 钢塑25三通 | 1 | 12.53 |  |
|  |  |  | 钢塑40三通 | 1 | 21.93 |  |
|  |  |  | 钢塑40*25三通 | 1 | 21.26 |  |
|  |  | 镀锌 | 镀锌15三通 | 1 | 10.66 |  |
|  |  |  | 镀锌20三通 | 1 | 15.34 |  |
|  |  |  | 镀锌20*15三通 | 1 | 15.03 |  |
|  |  |  | 镀锌25三通 | 1 | 14.70 |  |
|  |  |  | 镀锌40三通 | 1 | 31.32 |  |
|  |  |  | 镀锌50三通 | 1 | 53.25 |  |
| 4 | 快接 | PE | PE20快接（蓝色） | 1 | 7.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25快接（蓝色） | 1 | 11.45 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32快接（蓝色） | 1 | 16.36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40快接（蓝色） | 1 | 26.16 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50快接(蓝色) | 1 | 32.70 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63快接(蓝色) | 1 | 55.60 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75快接(蓝色) | 1 | 91.57 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90快接(蓝色) | 1 | 147.17 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE100快接(蓝色) | 1 | 228.92 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE125快接(蓝色) | 1 | 192.95 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 哈夫快接 | Φ20*100 | 1 | 20.88 |  |
|  |  |  | Φ25*100 | 1 | 22.97 |  |
|  |  |  | Φ32*110 | 1 | 26.11 |  |
|  |  |  | Φ32*300 | 1 | 73.12 |  |
|  |  |  | Φ40*110 | 1 | 29.24 |  |
|  |  |  | Φ40*300 | 1 | 78.32 |  |
|  |  |  | Φ50*140 | 1 | 33.42 |  |
|  |  |  | Φ50*200 | 1 | 46.99 |  |
|  |  |  | Φ50*300 | 1 | 88.76 |  |
|  |  |  | Φ50*500 | 1 | 140.98 |  |
|  |  |  | Φ63*140 | 1 | 34.46 |  |
|  |  |  | Φ63*200 | 1 | 48.03 |  |
|  |  |  | Φ63*300 | 1 | 99.21 |  |
|  |  |  | Φ63*500 | 1 | 151.41 |  |
|  |  |  | Φ75*200 | 1 | 51.17 |  |
|  |  |  | Φ75*300 | 1 | 120.09 |  |
|  |  |  | Φ75*400 | 1 | 140.98 |  |
|  |  |  | Φ75*500 | 1 | 187.96 |  |
|  |  |  | Φ90*200 | 1 | 63.70 |  |
|  |  |  | Φ90*300 | 1 | 125.31 |  |
|  |  |  | Φ90*400 | 1 | 151.41 |  |
|  |  |  | Φ90*500 | 1 | 219.28 |  |
|  |  |  | Φ90*1000 | 1 | 898.03 |  |
|  |  |  | Φ110*200 | 1 | 65.79 |  |
|  |  |  | Φ110*300 | 1 | 131.57 |  |
|  |  |  | Φ110*400 | 1 | 156.63 |  |
|  |  |  | Φ110*750 | 1 | 229.73 |  |
|  |  |  | Φ110*500 | 1 | 156.62 |  |
|  |  |  | Φ110*1000 | 1 | 918.92 |  |
|  |  | 冲压哈夫节 | Φ20*100 | 1 | 20.88 |  |
|  |  |  | Φ25*100 | 1 | 22.97 |  |
|  |  |  | Φ32*110 | 1 | 26.10 |  |
|  |  |  | Φ40*120 | 1 | 29.24 |  |
|  |  |  | Φ40*300 | 1 | 78.02 |  |
|  |  |  | Φ50*140 | 1 | 33.42 |  |
|  |  |  | Φ50*300 | 1 | 88.76 |  |
|  |  |  | Φ63*140 | 1 | 34.46 |  |
|  |  |  | Φ75*90 | 1 | 50.10 |  |
|  |  |  | Φ75*200 | 1 | 51.17 |  |
|  |  |  | Φ75*300 | 1 | 120.05 |  |
|  |  |  | Φ90*90 | 1 | 62.65 |  |
|  |  |  | Φ90*200 | 1 | 63.70 |  |
|  |  |  | Φ90*300 | 1 | 125.31 |  |
|  |  |  | Φ90*400 | 1 | 151.41 |  |
|  |  |  | Φ90*500 | 1 | 187.96 |  |
|  |  |  | Φ110*90 | 1 | 64.74 |  |
|  |  |  | Φ110*200 | 1 | 65.79 |  |
|  |  |  | Φ110*300 | 1 | 131.57 |  |
|  |  | PPR | PPR20快接 | 1 | 16.36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR20快接三通 | 1 | 23.86 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR20快接弯头 | 1 | 24.53 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR25快接 | 1 | 28.13 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR32快接 | 1 | 32.36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR25快接三通 | 1 | 33.69 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR25快接弯头 | 1 | 45.15 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 5 | 弯头 | PE | PE20弯头 | 1 | 1.30 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25弯头 | 1 | 1.97 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32弯头 | 1 | 3.05 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40弯头 | 1 | 5.02 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50弯头 | 1 | 7.20 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63弯头 | 1 | 12.44 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75弯头 | 1 | 19.62 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90弯头 | 1 | 29.44 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110弯头 | 1 | 52.33 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE20内丝弯头 | 1 | 6.21 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE20*1/2内丝弯头 | 1 | 6.26 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*1/2内丝弯头 | 1 | 7.20 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25*3/4内丝弯头 | 1 | 8.50 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75对接弯头 | 1 | 29.44 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90对接弯头 | 1 | 32.70 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110对接弯头 | 1 | 52.33 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE125对接弯头 | 1 | 91.57 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE140对接弯头 | 1 | 140.63 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE160对接弯头 | 1 | 137.35 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR | PR20弯头 | 1 | 1.25 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25弯头 | 1 | 1.83 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR32弯头 | 1 | 3.04 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR40弯头 | 1 | 3.98 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR50弯头 | 1 | 5.02 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR63弯头 | 1 | 7.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR20*1/2内丝弯头 | 1 | 8.52 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25*3/4内丝弯头 | 1 | 15.81 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 6 | 大小头 | PE | PE25*20大小头 | 1 | 1.34 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32*20大小头 | 1 | 1.69 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32*25大小头 | 1 | 2.16 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40*32大小头 | 1 | 3.37 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*25大小头 | 1 | 4.42 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*32大小头 | 1 | 5.42 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50*40大小头 | 1 | 5.55 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*25大小头 | 1 | 6.46 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*32大小头 | 1 | 7.44 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*40大小头 | 1 | 7.64 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63*50大小头 | 1 | 8.31 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*40大小头 | 1 | 10.78 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*50大小头 | 1 | 13.08 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75*63大小头 | 1 | 17.44 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90*50大小头 | 1 | 19.41 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90*75大小头 | 1 | 21.61 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*40承接大小头 | 1 | 23.99 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110*63对接大小头 | 1 | 39.24 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE200*110对接大小头 | 1 | 130.82 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE200*160对接大小头 | 1 | 160.26 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PR | PR25*20大小头 | 1 | 1.62 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR32*25大小头 | 1 | 1.97 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR40*32大小头 | 1 | 2.29 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR50*32大小头 | 1 | 3.36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | PPR | 25*20大小头 | 1 | 18.60 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 铁 | 铁20*15大小头 | 1 | 15.96 |  |
| 7 | 阀门 | 截止阀 | PE20截止阀（中型） | 1 | 24 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25截止阀（中型） | 1 | 30 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32截止阀（中型） | 1 | 36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40截止阀（中型） | 1 | 60 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50截止阀（中型） | 1 | 69 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63截止阀（中型） | 1 | 99 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75截止阀（中型） | 1 | 144 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90截止阀（中型） | 1 | 279 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE110截止阀（中型） | 1 | 354 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR20截止阀（中型） | 1 | 34.53 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR25截止阀（中型） | 1 | 42.24 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR32截止阀（中型） | 1 | 45.6 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PR50截止阀（中型） | 1 | 57.54 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 弹性座软密封闸阀Z45X-16Q | DN50法兰闸阀（中型） | 1 | 540 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN65法兰闸阀（中型） | 1 | 656 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN80法兰闸阀（中型） | 1 | 705 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN100法兰闸阀（中型 | 1 | 877 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN125法兰闸阀（中型） | 1 | 1243 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN150法兰闸阀（中型） | 1 | 1425 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN200法兰闸阀（中型） | 1 | 2159 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 磁性锁闭黄铜闸阀JXZ15T-16T | DN15磁性阀（中型） | 1 | 49.98 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN20磁性阀（中型） | 1 | 63.14 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN25磁性阀（中型） | 1 | 90.76 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | DN40磁性阀（中型） | 1 | 181 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 双活接PPR球阀 | PR20双活接球阀门 | 1 | 50 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | PR25双活接球阀门 | 1 | 59.22 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 丝扣黄铜闸阀Z15T-16T | 15铜阀门（中型） | 1 | 30 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 20铜阀门（中型） | 1 | 40.25 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 40铜阀门（中型） | 1 | 93.15 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 50铜阀门（中型） | 1 | 149 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 丝扣铜球阀Q11F-16T | 15铜球阀（中型） | 1 | 22.28 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 20铜球阀（中型） | 1 | 33.42 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 丝扣软密封铸铁闸阀Z15X-16Q | 15铁闸阀（中型） | 1 | 22.94 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 20铁闸阀（中型） | 1 | 27.32 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 25铁闸阀（中型） | 1 | 38.24 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 32铁闸阀（中型） | 1 | 58.99 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 40铁闸阀（中型） | 1 | 79.74 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 50铁闸阀（中型） | 1 | 104 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 65铁闸阀（中型） | 1 | 192 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 80铁闸阀（中型） | 1 | 231 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 100铁闸阀（中型） | 1 | 263 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 对夹蝶阀D71X-16Q | 50对夹蝶阀（中型） | 1 | 114 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 65对夹蝶阀（中型） | 1 | 129 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 80对夹蝶阀（中型） | 1 | 148 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 100对夹蝶阀（中型） | 1 | 192 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 125对夹蝶阀（中型） | 1 | 244 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 150对夹蝶阀（中型） | 1 | 288 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 涡轮对夹蝶阀D371X-16Q | 100对夹蝶阀 | 1 | 417 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 125对夹蝶阀 | 1 | 472 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 150对夹蝶阀 | 1 | 530 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 200对夹蝶阀 | 1 | 826 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 300对夹蝶阀 | 1 | 1584 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 350对夹蝶阀 | 1 | 2169 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 400对夹蝶阀 | 1 | 3562 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 铸铁过滤器GL41H-16Q | 50过滤器 | 1 | 339 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 65过滤器 | 1 | 450 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 80过滤器 | 1 | 529 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 100过滤器 | 1 | 710 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 125过滤器 | 1 | 868 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 150过滤器 | 1 | 1130 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 200过滤器 | 1 | 1868 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 球形止回阀H41X-16 | 铁球50球形止回阀 | 1 | 246 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球65球形止回阀 | 1 | 364 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球80球形止回阀 | 1 | 536 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球100球形止回阀 | 1 | 696 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球125球形止回阀 | 1 | 1049 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球150球形止回阀 | 1 | 1338 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球200球形止回阀 | 1 | 2077 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 消声止回阀HC41X-16 | 铁球50消声止回阀 | 1 | 386 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球65消声止回阀 | 1 | 498 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球80消声止回阀 | 1 | 616 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 铁球100消声止回阀 | 1 | 736 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 复合阀门井 | 400*400复合阀门井 | 1 | 125 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 500*500复合阀门井 | 1 | 195 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  | 铸铁阀门井 | 400*400铸铁阀门井 | 1 | 393 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 500*500铸铁阀门井 | 1 | 606 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
|  |  |  | 800*800铸铁阀门井 | 1 | 1038 | 金博、标一、远大、埃美柯 |
| 8 | 堵帽、堵头 | 堵帽 | PE20堵帽 | 1 | 0.57 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE25堵帽 | 1 | 0.86 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE32堵帽 | 1 | 1.14 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE40堵帽 | 1 | 2.28 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE50堵帽 | 1 | 2.85 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE63堵帽 | 1 | 5.70 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75堵帽 | 1 | 8.55 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90堵帽 | 1 | 14.25 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE100堵帽 | 1 | 25.65 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR20堵帽 | 1 | 0.51 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR25堵帽 | 1 | 0.71 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PPR32堵帽 | 1 | 1.11 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  | 堵头 | 镀锌15铁堵头 | 1 | 7.2 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 镀锌20铁堵头 | 1 | 12 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 镀锌25铁堵头 | 1 | 18 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | 镀锌40铁堵头 | 1 | 39 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 9 | 法兰根 |  | PE63法兰根 | 1 | 18 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE75法兰根 | 1 | 21 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE90法兰根 | 1 | 21 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE100法兰根 | 1 | 27 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE125法兰根 | 1 | 39 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE200法兰根 | 1 | 120 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE250法兰根 | 1 | 195 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE315法兰根 | 1 | 294 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 10 | 法兰片 |  | PE65法兰片 | 1 | 36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE80法兰片 | 1 | 42 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE100法兰片 | 1 | 54 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE125法兰片 | 1 | 75 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE200法兰片 | 1 | 117 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE250法兰片 | 1 | 210 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | PE315法兰片 | 1 | 270 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 11 | 水表 |  | DN15水表 | 1 | 70 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN20水表 | 1 | 86 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN25水表 | 1 | 139 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN40水表 | 1 | 195 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN50水表 | 1 | 360 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN80水表 |  | 520 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN100水表 | 1 | 585 | 宁波总厂、埃美柯、金博 |
|  |  |  | DN150水表 | 1 | 965 |  |
|  |  |  | DN20智能水表 | 1 | 380 |  |
| 12 | 水表箱 |  | 复合水表箱（中型)30*50 | 1 | 110 |  |
|  |  |  | 铁表箱30*50 | 1 | 198 |  |
| 13 | 检查井盖 | 方形(C250型） | 尺寸750*450 | 1 | 630 |  |
|  |  |  | 尺寸600*600 | 1 | 620 |  |
|  |  |  | 尺寸600*400 | 1 | 520 |  |
|  |  | 圆形（C250型） | 直径600mm | 1 | 650 |  |
|  |  |  | 直径700mm | 1 | 790 |  |
|  |  |  | 直径800mm | 1 | 950 |  |
| 14 | 消防栓 |  | 50消防栓 | 1 | 135 |  |
|  |  |  | 65消防栓 | 1 | 165 |  |
|  |  |  | 100消防栓 | 1 | 890 |  |
| 15 | 阀芯 |  | pe阀芯20 | 1 | 14.4 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | pe阀芯25 | 1 | 18 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | pe阀芯32 | 1 | 21.6 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | pe阀芯40 | 1 | 36 | 金博、伟星、中财、公元 |
|  |  |  | pe阀芯50 | 1 | 41.4 | 金博、伟星、中财、公元 |
| 16 | 其他 |  | 生料带 | 1 | 3 |  |
|  |  |  | 电工胶布 | 1 | 9 |  |
|  |  |  | 厚2cm保温棉，一面为铝箔 | 1 | 5 |  |
|  |  |  | 防水胶布 | 1 | 12 |  |

▲1、投标报价单价不得高于上表最高限价（单价）；

▲2、所有的产品单价统一按一个优惠率报价，例如：优惠率为10%，即所有投标单价=各产品单价限价*90%。投标单位自行考虑风险，合理报价。

▲3、本次采购数量暂按1计入，2023年度具体采购数量以实际供货数量为准。结算价有中标单价的按中标单价结算，没有中标单价的按供货月同期《杭州市信息价》及《浙江省信息价》为准并按投标时让利幅度同等下浮结算，请各供应商自行考虑风险，合理报价；人工费、装卸费、运输费、税金等一切费用都需包含在报价中，开具税率13%的材料发票。

4、标项一预算价为150万元；标项二预算价为130万元，结算时按实际发生数量结算。

其它商务条款：

1、付款方式：合同签订后，货物按季度结算费用（由中标单位或中标单位在本地服务的唯一供应商开据发票给采购人），如遇临时增加项目或变动，招标人按有关书面文件规定给予调整。质量保证金在最后一次供货签收之日起（质保期年限）无质量问题一个月内退还。

2、质保期：2年。

3、交货时间及地点：中标方需每月15日供应一次，供货数量采购方会提前三天告知中标方，中标方须按照业主方要求供货材料至23个乡镇农饮水公司仓库（特殊月份按甲方要求增加次数）。

4、本次招标代理服务费由中标方承担，专家评审费用由采购方承担。