| 序号 | 类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂壁式音响 | 额定电压：220V；功率：120W；产品规格：10寸；最大声压级输出106db;颜色：黑色。 | 4 | 单位 | 800.00 | 3200 |
| 2 | 中央空调 | 美的8匹商用中央空调（一台外机三台内机3匹）外机;MDV-224W/DSN1-8R0；内机：MDV-D71T2/N1-C3（侧出） | 1外机3内机 | 套 | 33000.00 | 33000 |
| 3 | 壁挂式空调 | 美的定频大1.5匹空调壁挂式；能效一级；功率750W;颜色白色 | 3 | 台 | 2500.00 | 7500 |
| 4 | 便民中心办公椅 | 办公椅：网布金属椅；颜色黑色 | 6 | 把 | 300.00 | 1800 |
| 5 | 会议桌椅 | 会议桌椅（一桌两椅）；桌子尺寸：1.2m*0.4m*0.75m；免漆板桌，实木椅 | 18 | 套 | 550.00 | 9900 |
| 6 | 主席台桌椅 | 主席台桌椅（一桌三椅）；桌子尺寸：1.8m；免漆板桌，实木椅 | 2 | 套 | 1500.00 | 3000 |
| 7 | 设备间与会议室设备连接 |  | 1 | 项 |  | 2000 |
| 合计 | 60400.00 |

项目清单