## 总说明
总说明
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 该工程位于淳安县千岛湖镇。 二、工程招标预算范围： 预算编制范围为设计图纸所示全部内容。 三、编制依据： 1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版； 2、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版； 3、《浙江省市政工程预算定额》2018版； 4、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》2018版； 5、《浙江省建设工程计价规则》2018版； 6、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 7、省、市建设工程造价管理部门发布的定额解释、补充定额等； 8、主要材料价格：按《杭州造价信息》2023年第5期中淳安县信息价计入，对于淳安县没有的价格参照同期《杭州造价信息》杭州部分； 9、人工费按2023年5月杭州市建设工程人工信息价。 四、其他说明： 1、本工程暂按预拌砂浆计入，实际不同，按实调整； 2、工程量以图纸算量为准，实际不同，按实调整。 浙江五扬建设管理有限公司 2023年6月1日

## 表一、工程项目招标控制价汇总表
表一、工程项目招标控制价汇总表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目 | 122154
1.1 | 建筑 | 90350
1.2 | 安装 | 31804
合计 |  | 122154

## 1_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 61858
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 25216
二 | 措施项目费 |  | 3290
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算 | 1562
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费) | 1090
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 1728
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*6.57% | 1728
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 10397
| 9.暂列金额 |  | 3947
| 10.暂估价 |  | 3250
| 11.计日工 |  | 3200
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*27.92% | 7345
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 7460
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 90350

## 1_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 7555.69 | 2089.74 | 30.63
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 门洞封堵 1.非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 2.01 | 580.35 | 1166.5 | 304.52 | 5.05
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 新增墙体 1.非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 7.30 | 580.35 | 4236.56 | 1105.95 | 18.32
3 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.非黏土烧结实心砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 3.41 | 631.27 | 2152.63 | 679.27 | 7.26
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 4495.58 | 815.32
4 | 010801004001 | 木质防火门 | FM乙1521 1.乙级成品木质防火门安装，含门锁、五金 2.明装闭门器 3.顺位器安装 | 樘 | 1 | 1464.72 | 1464.72 | 148.29
5 | 010801002001 | 木质门带套 | M1021（原库存门） 1.成品套装木门安装 单扇门（采用原库存门，门大小以实际库存尺寸为准） | 樘 | 7 | 71.32 | 499.24 | 399.49
6 | 010801005001 | 木门框 | M1021门框 1.成品木门框安装 | m | 36.40 | 69.55 | 2531.62 | 267.54
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 21563.14 | 3978.73 | 9.94
7 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 楼面1（办公室及会议室） 1.12厚复合强化地板（含龙骨）； 2.防潮垫一道； | m2 | 141.53 | 118.51 | 16772.72 | 2948.07 | 9.91
8 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 踢脚线1（办公室及会议室） 实木复合配套木质踢脚线，H=80 | m | 115.72 | 38.16 | 4415.88 | 1014.86
9 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 踢脚线2（过道、公共部位） 20厚中国黑石材踢脚线修补，H=100 | m2 | 0.30 | 257.93 | 77.38 | 15.8 | 0.03
10 | 01B001 | 地面清理 | 过道及电梯厅 原有地砖地面保留清理 | m2 | 68.92 | 3 | 206.76
本页小计 | [6 empty] | 33524.01 | 6883.79 | 40.57
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
11 | 01B002 | 地面清理 | 仓库 原有强化地板清理保留清理 | m2 | 18.08 | 5 | 90.4
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 16454.63 | 11726.88
12 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.单层木门刷聚酯清漆 ~三遍 | m2 | 3.15 | 54.83 | 172.71 | 106.41
13 | 011404002001 | 窗台板油漆 | 1.其他木材面刷聚脂清漆 ~遍数2 | m2 | 4.86 | 28.51 | 138.56 | 95.21
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1（办公室、会议室及过道） 1.白色无机涂料三道； 2.刮腻子两道； | m2 | 538.25 | 26.11 | 14053.71 | 10054.51
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚1（过道、公共部位） 1.白色无机涂料三道； 2.刮腻子两道； 3.界面处理； 4.网格布一道； | m2 | 68.92 | 30.32 | 2089.65 | 1470.75
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 2428.35 | 1646.07
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 办公室 矿棉板吊顶修复 | m2 | 10.00 | 37.05 | 370.5 | 76.5
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上 | m2 | 141.53 | 14.54 | 2057.85 | 1569.57
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 9360.17 | 7048.89 | 693.22
18 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除，废弃物装车外运23千米 | m3 | 1.46 | 210.05 | 306.67 | 102.3 | 152.25
19 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原玻璃门拆除，废弃物装车外运23千米 | m2 | 22.91 | 31.32 | 717.54 | 467.13 | 128.53
20 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门拆除，废弃物装车外运23千米 | m2 | 14.91 | 27.57 | 411.07 | 257.64 | 83.65
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 办公室 原矿棉板拆除，废弃物装车外运23千米 | m2 | 10.00 | 10.03 | 100.3 | 77.5 | 5.6
本页小计 | [6 empty] | 20508.96 | 14277.52 | 370.03
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
22 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 办公室、会议室 1.龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面、硅钙板面`实际采用非破坏性拆除的`只拆除面层时 | m2 | 141.53 | 12.66 | 1791.77 | 1477.57
23 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 楼面1（办公室及会议室） 原强化地板（带龙骨）拆除,地面清理干净，废弃物装车外运23千米 | m2 | 141.53 | 10.17 | 1439.36 | 1034.58 | 158.51
24 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 内墙1（办公室、会议室、仓库及过道） 原墙面面层铲除，清理干净，废弃物装车外运23千米 | m2 | 450.27 | 8.4 | 3782.27 | 2998.8 | 126.08
25 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 顶棚1（过道） 天棚原有腻子、涂料铲除，废弃物装车外运23千米 | m2 | 68.92 | 11.77 | 811.19 | 633.37 | 38.6
本页小计 | [6 empty] | 7824.59 | 6144.32 | 323.19
合计 | [6 empty] | 61857.56 | 27305.63 | 733.79

## 1_表六、施工技术措施项目清单与计价表
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 210.45 | 7.42 | 1561.54 | 1130.12 | 86.28
本页小计 | [6 empty] | 1561.54 | 1130.12 | 86.28
合计 | [6 empty] | 1561.54 | 1130.12 | 86.28

## 1_表九、施工组织措施项目清单与计价表
表九、施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  |  | 1728.3
1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 6.57 | 1728.3
2 | 其他组织措施费
2.1 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
2.5 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费
合 计 |  |  |  | 1728.3

## 1_表十、其他项目清单与计价汇总表
表十、其他项目清单与计价汇总表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 3947
1.1 | 标化工地增加费 | 元
1.2 | 优质工程增加费 | 元
1.3 | 其他暂列金额 | 元 | 3947
2 | 暂估价 | 元 | 3250
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 元 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 3250
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元 | 3200
4 | 总承包服务费 | 元
合 计 |  |  | 10397

## 1_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 3947 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 3947
合计 |  |  | 3947

## 1_表十三、专业工程暂估价表
表十三、专业工程暂估价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
1 | 过道原灯具拆除清理外运 | 11盏*20.00元/盏 | 220
2 | 过道处部分损坏踢脚拆除清理外运 | 3.00米*10.00元/米 | 30
3 | 材料垂直运输 | 1项*3000.00元/项 | 3000
合计 |  |  | 3250

## 1_表十五、计日工表
表十五、计日工表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工 | 元
1 | 普工 | 工日 | 10 | 120 | 1200
2 | 技工 | 工日 | 10 | 200 | 2000
3
4
5
人 工 小 计 |  |  |  |  | 3200
二 | 材料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计 |  |  |  |  | 3200

## 1_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0303120011 | 防火闭门器 |  | 副 | 2.02 | 48.67
2 | 0303120269 | 防火顺位器 |  | 套 | 1.01 | 10.62
3 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 0.382 | 0.437
4 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg | 0.043 | 0.496
5 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg | 5.151 | 0.319
6 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg | 2.601 | 0.325
7 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg | 136.284 | 0.333
8 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 4750.614 | 0.313
9 | 1123120413 | 木质防火门 | 乙级 | m2 | 3.095 | 372
10 | 1201120011 | 实木复合配套木质踢脚 | 高80 | m | 121.506 | 22
11 | 3411120001 | 电 |  | kW·h | 0.388 | 0.885
12 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 2.497 | 3.398
13 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 4.987 | 8.327
14 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 39.893 | 7.239
15 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 12.26 | 0.885

## 2_表二 单位工程招标控制价计算表
单位工程招标控制价计算表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 工程量清单分部分项工程费 | ∑(分部分项工程量×综合单价) | 24731
其中 | 1.人工费+机械费 | ∑(分部分项定额人工费+分部分项定额机械费) | 7226
二 | 措施项目费 |  | 829
2.1 | (一)施工技术措施项目费 | 按综合单价计算 | 234
其中 | 2.人工费+机械费 | ∑(技措项目定额人工费+技措项目定额机械费) | 51
2.2 | (二)施工组织措施项目费 | 按项计算 | 595
| 3.安全文明施工基本费 | (1+2)*8.17% | 595
| 4.提前竣工增加费 | (1+2)*0.00%
| 5.二次搬运费 | (1+2)*0.00%
| 6.冬雨季施工增加费 | (1+2)*0.00%
| 7.行车、行人干扰增加费 | (1+2)*0.00%
| 8.其他施工组织措施费 | (1+2)*0.00%
三 | 其他项目费 | 9+10+11+12 | 1389
| 9.暂列金额 |  | 1389
10.暂估价
11.计日工
12.总承包服务费
四 | 规费 | (1+2)*30.63% | 2229
五 | 税金 | (一+二+三+四)×9% | 2626
六 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五 | 31804

## 2_表三、分部分项工程量清单与计价表
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 15662.18 | 5328.79 | 64.71
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称:电气用管JDG32； 2、配置形式:暗配； 3、壁厚满足设计及规范要求,敷设、疏通及穿引线、剔槽或刨槽及修复、接地、防腐等。 | m | 42.08 | 21.72 | 913.98 | 363.99 | 7.15
2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称:电气用管JDG25； 2、配置形式:暗配； 3、壁厚满足设计及规范要求,敷设、疏通及穿引线、剔槽或刨槽及修复、接地、防腐等。 | m | 53.49 | 18.73 | 1001.87 | 442.36 | 9.09
3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电气用管JDG20； 2、配置形式:暗配； 3、壁厚满足设计及规范要求,敷设、疏通及穿引线、剔槽或刨槽及修复、接地、防腐等。 | m | 403.90 | 13.68 | 5525.35 | 2455.71 | 48.47
4 | 030411004001 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：ZR-BV-2.5； 3、敷设方式：综合布线； 4、含与用电器具的连接接线； 5、其他：检查、安装、各类测试等 | m | 858.08 | 2.92 | 2505.59 | 583.49
5 | 030411004002 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：ZR-BVR-2.5； 3、敷设方式：综合布线； 4、含与用电器具的连接接线； 5、其他：检查、安装、各类测试等 | m | 389.16 | 3.11 | 1210.29 | 264.63
6 | 030411004003 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：ZR-BV-4； 3、敷设方式：综合布线； 4、含与用电器具的连接接线； 5、其他：检查、安装、各类测试等 | m | 111.78 | 3.93 | 439.3 | 70.42
本页小计 | [6 empty] | 11596.38 | 4180.6 | 64.71
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
7 | 030411004004 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：ZR-BVR-4； 3、敷设方式：综合布线； 4、含与用电器具的连接接线； 5、其他：检查、安装、各类测试等 | m | 55.89 | 4.23 | 236.41 | 35.21
8 | 030411004005 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：ZR-BVR-6； 3、敷设方式：综合布线； 4、含与用电器具的连接接线； 5、其他：检查、安装、各类测试等 | m | 44.48 | 5.77 | 256.65 | 28.02
9 | 030411004006 | 配线 | 1、电气配线：铜芯绝缘导线 2、规格型号：ZR-BV-6； 3、敷设方式：综合布线； 4、含与用电器具的连接接线； 5、其他：检查、安装、各类测试等 | m | 88.96 | 5.32 | 473.27 | 56.04
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关； 2、规格：220V 10A； 3、安装方式：距地1.3m暗装。 | 套 | 2 | 16.6 | 33.2 | 14.7
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关； 2、规格：220V 10A； 3、安装方式：距地1.3m暗装。 | 套 | 7 | 19.04 | 133.28 | 51.45
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关； 2、规格：220V 10A； 3、安装方式：距地1.3m暗装。 | 套 | 1 | 17.72 | 17.72 | 7.5
13 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：安全型单相二极+三极插座； 2、规格：220V 10A； 3、安装方式：距地0.3m暗装，不同部位安装高度按图纸说明。 | 套 | 43 | 32.39 | 1392.77 | 372.81
14 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：带开关空调插座； 2、规格：220V 16A； 3、安装方式：距地0.3m暗装，不同部位安装高度按图纸说明。 | 个 | 6 | 42.86 | 257.16 | 52.02
本页小计 | [6 empty] | 2800.46 | 617.75
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关/插座盒； 2、材质：塑料； 3、规格：综合考虑； 4、安装形式：暗配； 5、含盒内填充及保护。 | 个 | 60 | 6.36 | 381.6 | 195.6
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.更换筒灯 | 套 | 11 | 80.34 | 883.74 | 334.84
|  | 弱电 |  |  |  |  | 9068.99 | 2584.94 | 46.82
17 | 030411001004 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 2、接地跨接连接 | m | 28.45 | 18.73 | 532.87 | 235.28 | 4.84
18 | 030411001005 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 2、接地跨接连接 | m | 262.93 | 13.68 | 3596.88 | 1598.61 | 31.55
19 | 030411004007 | 配线 | 1.二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2*1.5 2、穿线方式：管内穿线 | m | 28.45 | 3.39 | 96.45 | 16.79
20 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：双绞线 2.规格：CAT-6e 3.穿线方式：管内穿线 | m | 521.28 | 4.99 | 2601.19 | 521.28 | 10.43
21 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：（电话插座、网络插座、有线电视插座、投屏插座、显示屏插座等）（含模块） 2.安装高度：距地0.3m | 个 | 14 | 36.65 | 513.1 | 105.84
22 | 030501008001 | 集线器 | 1.无线设备室内全向AP | 套 | 2 | 819.73 | 1639.46 | 61.5
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关/插座盒； 2、材质：塑料； 3、规格：综合考虑； 4、安装形式：暗配； 5、含盒内填充及保护。 | 个 | 14 | 6.36 | 89.04 | 45.64
本页小计 | [6 empty] | 10334.33 | 3115.38 | 46.82
表三、分部分项工程量清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
合计 | [6 empty] | 24731.17 | 7913.73 | 111.53

## 2_表六、施工技术措施项目清单与计价表
表六、施工技术措施项目清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 233.74 | 233.74 | 56.46
本页小计 | [6 empty] | 233.74 | 56.46
合计 | [6 empty] | 233.74 | 56.46

## 2_表九、施工组织措施项目清单与计价表
表九、施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 |  |  | 594.54
1.1 | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 | 8.17 | 594.54
2 | 其他组织措施费
2.1 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
2.4 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
2.5 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费
合 计 |  |  |  | 594.54

## 2_表十、其他项目清单与计价汇总表
表十、其他项目清单与计价汇总表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 1389
1.1 | 标化工地增加费 | 元
1.2 | 优质工程增加费 | 元
1.3 | 其他暂列金额 | 元 | 1389
2 | 暂估价 | 元
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 元 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 元
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 元
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计 |  |  | 1389

## 2_表十一、暂列金额明细表
表十一、暂列金额明细表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元
2 | 优质工程增加费 | 元
3 | 其他暂列金额 | 元 | 1389 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 元 | 1389
合计 |  |  | 1389

## 2_表十八、主要材料价格表
表十八、主要材料价格表
工程名称:杭州千岛湖泰众肉类食品有限公司办公室装修项目-安装 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 164.043 | 0.437
2 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 1.037 | 170
3 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 0.205 | 3.398
4 | 2801330075~1 | 双绞线缆 | CAT-6e | m | 547.344 | 3.46
5 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 270.818 | 4.36
6 | B05110429~1 | 终端盒面板 |  | 个 | 14.14 | 3.19
7 | HY005~1 | 模块 |  | 个 | 14.14 | 22.43